АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 декабря 2018 г.                                                                                              № 967

р.п.Чердаклы

Об утверждении программы комплексного  развития

систем коммунальной инфраструктуры городского и сельских поселений

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на  2019 -2028 годы

В соответствии с Федеральным  законом  от  06.10.2003 №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской   Федерации», Федеральным  законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004  №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Совета депутатов  муниципального образования «Чердаклинский район»   Ульяновской области от 30.11.2018 №100 «О принятии части полномочий муниципальных образований, входящих в муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области,  по разработке и утверждению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения на 2018 год» администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019 -2028  годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, но не ранее  01.01.2019г.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области                                 			                            М.А.Шпак

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Чердаклинский район»

Ульяновской области

от 07 декабря 2018 г. № 967

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 -2028 ГОДЫ ПАСПОРТ Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области сельского поселения на 2019- 2028 годы Наименование Программы Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019- 2028 годы (далее - Программа) Основание принятия решения о разработке программы Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Соглашение о передаче полномочий Заказчик Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Основные разработчики Программы Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Ответственный за реализацию Программы Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Цели и задачи Программы Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в 2019 — 2028 годах в один этап Объемы и источники финансирования Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2028 годы составляет 651,4 млн. руб., в том числе по годам: 2019 г.- 40,0 млн. руб.; 2020 г. - 20,0 млн.руб.; 2021 г. - 4,0 млн. руб.; 2022 г.- 22,0 млн.руб.; 2023 г.- 2,4 млн.руб.; 2024 г.- 6,0 млн.руб.; 2025 г.- 15,0 млн.руб.; 2026 г.- 60,0 млн.руб.; 2027 г.- 92,0 млн.руб.; 2028 г.- 420,0 млн.руб.; Важнейшие целевые показатели Программы - снижение уровня аварийности на 20% на объектах водоснабжения; - снижение незапланированных издержек на осуществление аварийно-восстановительных и ремонтных работ на 10% ; -увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения; -повышение качества услуг, предоставляемых системами коммунальной инфраструктуры по водоснабжению. Организация управления и система контроля за исполнением Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы _____________________________ 1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. 1.1. Водоснабжение Система водоснабжения городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области состоит из 100ед. артезианских скважин, 266,1 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. Система водоснабжения муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области характеризуется высокой степенью износа. Существующая подача питьевой воды ресурсоснабжающими организациями на территории городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области составляет 1673,03 тыс.м3, в том числе: населению — 1508,33 тыс.куб м., бюджетным потребителям — 132,92 тыс.куб.м, прочим потребителям - 31,78 тыс.куб.м. Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, выявлено: -в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается; -растет процент утечек, особенно в сетях из стальных трубопроводов, их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет. На текущую дату износ сетей составляет 70%, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 15% от объема воды поданной в сеть (Приложение №1). Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе. Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. Организационные мероприятия предусматривают: -формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 2); -определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; -формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета Ульяновской области на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Ульяновской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; -капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению . В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории поселения. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства качественное, бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям. 1.2.Водоотведение Водоотведение осуществляется путем канализирования воды до КНС. Очистка стоков осуществляется канализационными станциями. Имеются выгребные ямы. 1.3. Газоснабжение Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования «Чердаклинский район» составляет 95%. В МО «Чердаклинский район» газифицированы населенные пункты: р.п. Октябрьский, п. Первомайский, п. Пятисотенный, р.п. Чердаклы, с. Енганаево, с. Суходол, с. Богдашкино, с. Новое Матюшкино, с. Петровское, с. Старое Матюшкино, с. Бряндино, с. Абдуллово, с. Асаново, п. Новый Суходол, с. Старое Еремкино, с. Татарский Калмаюр, с. Андреевка, д. Камышовка, с. Коровино, с. Поповка, с. Уразгильдино, с. Чувашский Калмаюр, п. Колхозный, с. Красный Яр, с. Крестово-Городище, п. Мирный, с. Озерки, с. Малаевка, д. Рузаны, с. Старый Уренбаш. При осуществлении территориального планирования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области учтена необходимость создания условий для развития системы газоснабжения. Территориальное планирование муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в указанных целях призвано создавать условия для реализации: - технической реконструкции линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий; - развития газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей; - строительства и реконструкции газопроводов высокого, среднего и низкого давления; - строительство межпоселкового газопровода высокого давления: с. Новый Белый Яр – п. Вислая Дубрава – п. Лощина; -строительство межпоселкового газопровода высокого давления: Белая Рыбка – Крестово-Городище. 1.4. Электроснабжение Энергосистема в целом и схемы электроснабжения отдельных потребителей обладают достаточно высокой степенью надежности: большая часть подстанций оборудована двумя трансформаторами и имеет несколько источников питания: высоковольтные линии являются, в основном, двухцепными. Электроснабжением обеспечены все населенные пункты муниципального образования «Чердаклинский район». 2. Цели и задачи Программы Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов; улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения; В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий: 3. Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации Программы рассчитан на период 2019 - 2028 годов, в один этап. 4. Механизм реализации Программы Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в рамках настоящей Программы: - осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы; - формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 2); - осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; - заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 5. Ресурсное обеспечение Программы Объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации Программы составляет 651,4 млн.руб., в том числе по годам: 2019 г.- 40,0 млн. руб.; 2020 г. - 20,0 млн.руб.; 2021 г. - 4,0 млн. руб.; 2022 г.- 22,0 млн.руб.; 2023 г.- 2,4 млн.руб.; 2024 г.- 6,0 млн.руб.; 2025 г.- 15,0 млн.руб.; 2026 г.- 60,0 млн.руб.; 2027 г.- 92,0 млн.руб.; 2028 г.- 420,0 млн.руб. 6.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы. 7. Оценка эффективности реализации Программы Успешная реализация Программы позволит: - обеспечить жителей городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения); - поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства городского и сельских поселений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области ; - сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения. _____________________

Приложение №1

к Программе

Характеристика систем водоснабжения городского и сельских поселений

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

| № п\п | Населенный пункт | Протя - женность км | Год постройки | Подача воды | Нуж - дается в замене | кол-во колонок | Нуж -дается в замене | Кол-во гидрантов | Нуж -дается в замене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Чердаклинское городское поселение» |
| 1 | р.п. Чердаклы | 42,8 | 1937-1985 | Артезианские скважины-11 | 2 | 151 | 62 | 41 | 4 |
| 2 | с. Енганаево | 7 | 1965 | Артезианские скважины-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| МО «Октябрьское сельское поселение» |
| 3 | п.Октябрьский | 7,15 | 1968-2008 | Артезианские скважины-12 | 3 | 27 | 6 | 32 | 5 |
| 4 | п.Первомайский | 4,9 | 1956-1969 | Артезианские скважины-3 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | п. Пятисотенный | 2,3 | 1957-1966 | Артезианские скважины-3 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| МО «Белоярское сельское поселение» |
| 6 | с. Новый Белый Яр | 11,1 | 1959 | Артезианские скважины-5 | 1 | 36 | 2 | 10 | 0 |
| 7 | с. Старый Белый Яр | 15,9 | 1974-2012 | Артезианские скважины-3 | 0 | 35 | 3 | 60 | 0 |
| 8 | с. Суходол | 10 | 1981 | Артезианские скважины-4 | 1 | 30 | 3 | 5 | 0 |
| МО «Богдашкинское сельское поселение» |
| 9 | с.Богдашкино | 4 | 1993-2000 | Артезианские скважины-2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 |
| 10 | д. Войкино | 1 | 1988 | Артезианские скважины-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | с. Старое Матюшкино | 3 | 1985 | Артезианские скважины-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | с. Петровское | 2 | 1988 | Артезианские скважины-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | с. Новое Матюшкино | 1 | 1979 | Артезианские скважины-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| МО «Бряндинское сельское поселение» |
| 14 | с. Бряндино | 5,5 | 1969 | Артезианские скважины-1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 15 | с.Абдуллово | 6,3 | 1965-1988 | Артезианские скважины-4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | с. Асаново | 3 | 1965-1995 | Артезианские скважины-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | п.Борисовка | 2 | 1987 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | п.Победитель | 0,9 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | с. Станция Бряндино | 7,5 | 1959-1900 | Артезианские скважины-2 | 2 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 20 | с.Новый Суходол | 1 | 1982 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | с.Старое Еремкино | 4,5 | 1995 | Артезианские скважины-1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| МО «Калмаюрское сельское поселение» |
| 22 | с.Татарский и Чувашский Калмаюр | 17 | 1969-2000 | Артезианские скважины-3 | 1 | 16 | 10 | 34 | 6 |
| 23 | с.Андреевка | 14 | 1970-1987 | Артезианские скважины-3 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1 |
| 24 | д.Камышовка | 2 | 1975 | Артезианские скважины-1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | с.Коровино | 4,5 | 1970 | Артезианские скважины-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | с.Поповка | 6,4 | 1975 | Артезианские скважины-1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | с.Уразгильдино | 8 | 1985 | Артезианские скважины-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| МО «Красноярское сельское поселение» |
| 28 | п.Колхозный | 15 | 1982-1996 | Артезианские скважины-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | с.Красный Яр | 14,5 | 1975-2005 | Артезианские скважины-6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| МО «Крестовогородищенское сельское поселение» |
| 30 | с. Крестово-Городище | 38,4 | 1970-2000 | Артезианские скважины-6 | 1 | 5 | 0 | 70 | 7 |
| МО «Мирновское сельское поселение» |
| 31 | п.Мирный | 13,11 | 1970 | Артезианские скважины-5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | п. Лощина | 2,5 | 1986 | Артезианские скважины-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| МО «Озёрское сельское поселение» |
| 33 | с.Озерки | 4,5 | 1975-1979 | Артезианские скважины-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | с.Малаевка | 1,5 | 1998 | Артезианские скважины-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | д.Рузаны | 1 | 1995 | Артезианские скважины-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | с.Старый Уренбаш | 1,5 | 1989 | Артезианские скважины-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Приложение № 2

к Программе

Основные мероприятия Программы,

оценка финансовых потребностей, сроки и этапы их реализации

| Объект | Наименование мероприятия | Краткая характеристика проблемы | Исполнители | Ожидаемый результат | Стоимость работ, млн.руб. | Период реализации по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Система водоснабжения | Строительство станции очистки воды в р.п. Чердаклы | Поставляемый ресурс не соответствует установленным требованиям САНПИН | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Улучшение качества холодного водоснабжения | 20 | 2019 |
| Система водоснабжения | Строительство станции очистки воды в п. Октябрьский | Поставляемый ресурс не соответствует установленным требованиям САНПИН | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Улучшение качества холодного водоснабжения | 20 | 2019 |
| Система водоснабжения | Подключение системы водоснабжения п. Мирный к сетям УМУП «Ульяновскводоканал» | Поставляемый ресурс не соответствует установленным требованиям САНПИН | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Улучшение качества холодного водоснабжения | 10 | 2020 |
| Система водоснабжения | Подключение системы водоснабжения п. Колхозный к сетям УМУП «Ульяновскводоканал» | Поставляемый ресурс не соответствует установленным требованиям САНПИН | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Улучшение качества холодного водоснабжения | 10 | 2020 |
| Система водоснабжения | Разработка ПСД и строительство артезианских скважин в с. Красный Яр | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 2 | 2021 |
| Система водоснабжения | Разработка ПСД и строительство артезианских скважин в с. Поповка | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 2 | 2021 |
| Система водоснабжения | Разработка ПСД и строительство артезианских скважин в р.п. Чердаклы (ул. Камышинская, К.Маркса, Семейная) | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 6 | 2022 |
| Система водоснабжения | Разработка ПСД и строительство артезианских скважин в с. Малаевка | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 2 | 2022 |
| Система водоснабжения | Разработка ПСД и строительство артезианских скважин в с. Станция Бряндино | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 4 | 2022 |
| Система водоснабжения | Реконструкция системы водоснабжения в с. Станция Бряндино | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 10 | 2022 |
| Система водоснабжения | Реконструкция системы водоснабжения в с. Лощина | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 0,8 | 2023 |
| Система водоснабжения | Реконструкция системы водоснабжения в с. Уренбаш | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 1 | 2023 |
| Система водоснабжения | Реконструкция системы водоснабжения в с. Татарский Калмаюр | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 0,6 | 2023 |
| Система водоснабжения | Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Чердаклы | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 10 | 2024 |
| Система водоснабжения | Реконструкция системы водоснабжения в с. Старое Еремкино | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 1 | 2024 |
| Система водоснабжения | Реконструкция системы водоснабжения в с. Бряндино | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 5 | 2024 |
| Система водоснабжения | Реконструкция системы водоснабжения в п. Колхозный | Высокий износ действующего оборудования | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 5 | 2025 |
| Система водоснабжения | Разработка ПСД и строительство системы водоснабжения в р.п. Чердаклы | Потребность в новом строительстве | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 10 | 2026 |
| Система водоснабжения | Разработка ПСД и строительство системы водоснабжения в с. Архангельское | Потребность в новом строительстве | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 10 | 2026 |
| Система водоснабжения | Разработка ПСД и строительство системы водоснабжения в п. Мирный | Потребность в новом строительстве | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 10 | 2027 |
| Система водоснабжения | Разработка ПСД и строительство системы водоснабжения в п. п. Колхозный | Потребность в новом строительстве | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 10 | 2027 |
| Система водоснабжения | Разработка ПСД и строительство системы водоснабжения в с. Бряндино | Потребность в новом строительстве | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 10 | 2028 |
| Система водоснабжения | Разработка ПСД и строительство системы водоснабжения в п. Октябрьский | Потребность в новом строительстве | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением | 10 | 2028 |
| Водоотведение |
| Система водоотведения | Реконструкция системы центральной канализации в п. Октябрьский | Высокий износ существующей системы канализации | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей услугами центральной канализации | 20 | 2026 |
| Система водоотведения | Реконструкция системы центральной канализации в с. Озерки | Высокий износ существующей системы канализации | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей услугами центральной канализации | 20 | 2026 |
| Система водоотведения | Реконструкция системы центральной канализации в п. Мирный | Высокий износ существующей системы канализации | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей услугами центральной канализации | 20 | 2027 |
| Система водоотведения | Реконструкция системы центральной канализации в п. Колхозный | Высокий износ существующей системы канализации | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей услугами центральной канализации | 20 | 2027 |
| Система водоотведения | Разработка ПСД и строительство системы центральной канализации в р.п. Чердакды | Потребность в новом строительстве | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей услугами центральной канализации | 100 | 2028 |
| Система водоотведения | Разработка ПСД и строительство системы центральной канализации в п. Мирный | Потребность в новом строительстве | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей услугами центральной канализации | 50 | 2028 |
| Система водоотведения | Разработка ПСД и строительство напорного коллектора от р.п. Чердаклы до п. Мирный | Потребность в новом строительстве | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей услугами центральной канализации | 100 | 2028 |
| Система водоотведения | Разработка ПСД и строительство системы центральной канализации в п. Октябрьский | Потребность в новом строительстве | Управление ТЭР, ЖКХ администрации МО «Чердаклинский район» | Обеспечение потребителей услугами центральной канализации | 50 | 2028 |
| Газоснабжение |
| Система газоснабжения | Разработка ПСД и строительство внутрипоселковых газопроводов по ул. Дружная, Камышинская, Семейная в р.п. Чердаклы | Потребность в новом строительстве | Сетевые организации (по согласованию) | Обеспечение потребителей услугами газоснабжения | 6 | 2027 |
| Система газоснабжения | Разработка ПСД и строительство внутрипоселковых газопроводов в п. Мирный (микрорайон комплексной жилищной застройки в северной части поселка) | Потребность в новом строительстве | Сетевые организации (по согласованию) | Обеспечение потребителей услугами газоснабжения | 10 | 2027 |
| Система газоснабжения | Газификация ул. Рябиновая, 65 лет Победы в п. Мирный | Потребность в новом строительстве | Сетевые организации (по согласованию) | Обеспечение потребителей услугами газоснабжения | 4 | 2027 |
| Система газоснабжения | Газификация ул. Заводская, Полевая в с. Енганаево | Потребность в новом строительстве | Сетевые организации (по согласованию) | Обеспечение потребителей услугами газоснабжения | 4 | 2027 |
| Система газоснабжения | Газификация ул. Зеленая, Садовая, Гагарина, Цветочная в п. Октябрьский | Потребность в новом строительстве | Сетевые организации (по согласованию) | Обеспечение потребителей услугами газоснабжения | 8 | 2027 |
| Система газоснабжения | Разработка ПСД и строительство межпоселкового и внутрипоселкового газопровода в п. Вислая Дубрава, п. Белая Рыбка | Потребность в новом строительстве | Сетевые организации (по согласованию) | Обеспечение потребителей услугами газоснабжения | 100 | 2028 |
| Электроснабжение |
| Система электроснабжения | Строительство линий электропередач и трансформаторных подстанций на земельных участках комплексной жилищной застройки в р.п. Чердаклы, п. Мирный, п. Октябрьский, с. Архангельское | Потребность в новом строительстве | Ресурсоснабжающие и Сетевые организации (по согласованию) | Обеспечение потребителей услугами электроснабжения | Собственные средства Ресурсоснабжающих и Сетевых организаций | 2019-2028 |

__________________________________