# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 февраля 2022 г.                                                                                                       №235

р.п.Чердаклы

Об утверждении проектно-сметной документации на объект капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей в п.Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области»

Рассмотрев проектно-сметную документацию на объект капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей в п. Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области» местоположением: Ульяновская область, Чердаклинский район, п.Октябрьский, положительное заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» от 15.04.2021 №73-1-3-018778-2021, в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проектную документацию на объект капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей в п. Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области» (приложение 1).

2.Определить технико-экономические показатели объекта капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей в п.Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области» после реконструкции:

- общая протяжённость водопроводных сетей 2951,5 м;

- суточное водопотребление 1922,69 куб. м./сут;

- расчётный расход (в том числе пожарный расход 20 л/с) 51,816 л/с;

- максимальный часовой водоотбор 114,54 куб.м./час;

- пожарные гидранты 8 шт.

- колодцы — водовыпуски 5 шт.

- водоразборные колонки 4 шт.

3.Утвердить сметную документацию объекта капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей в п. Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области» с местоположением: Ульяновская область, Чердаклинский район, п.Октябрьский (приложение 2).

4. Определить, что общая сметная стоимость реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей в п. Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области» составляет:

а) в базисном уровне цен 2001 г. (без НДС)

(по состоянию на 01.01.2000)                                                                 -2 033,12 тыс.руб.

в том числе:

- СМР                                                                                                       -1 699,70 тыс.руб.

- прочие затраты                                                                                      -  333,42 тыс. руб.

(в том числе ПИР (без НДС)                                                                 - 171,17 тыс.руб.

б) в текущих ценах на IV кв. 2021 (с НДС)                              - 13778,62 тыс.руб.

- в т.ч. СМР                                                                                             - 13755,69 тыс.руб.

- прочие затраты                                                                                      -    22,92  тыс.руб.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области | Ю.С.Нестеров |
| --- | --- |